## 送付先等について
エアコン設置申請書の送付先・問合わせ先について
【送付先・問合わせ先】
〇横浜北サービスセンター | 川崎市・横浜市鶴見区・横浜市青葉区・横浜市旭区 横浜市神奈川区・横浜市中区・横浜市保土ヶ谷区 横浜市緑区にお住まいの方
〇横浜南サービスセンター | 横浜市磯子区・横浜市金沢区・横浜市栄区・横浜市南区 横須賀市・鎌倉市・逗子市にお住まいの方
〇湘南サービスセンター | 横浜市戸塚区・藤沢市・綾瀬市(上土棚)にお住まいの方
〇県央サービスセンター | 相模原市中央区・相模原市南区・綾瀬市（綾瀬寺尾本町） 厚木市・座間市・大和市・愛川町にお住まいの方
〇西湘サービスセンター | 伊勢原市・小田原市・秦野市・平塚市・二宮町・湯河原町 にお住まいの方
※エアコン設置申請書・各サービスセンターの住所や連絡先につきましては、各ページよりご確認ください。

## 横浜北
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
団地
神 奈 川 県 住 宅 供 給 公 社 殿 | [5 empty] | 号棟 | 号室
殿
神 奈 川 県 住 宅 供 給 公 社
団地名
| 住宅番号 |  | 号棟 | 号室 | エアコン設置について(承認）
| 氏 名 |  |  | ㊞
| 電話番号 | （自宅） |  |  | 令和 年 月 日付け、申請がありました標記の件については、下記条件を
|  | （会社） |  |  | 付して承認します。
記
エアコン設置について（申請） |  |  |  |  | １ コンクリート壁に穴（スリーブ）を開ける等、建物に損傷を与えないで下さい。但し、屋内
ユニット（壁掛けタイプ）設置用取付ビス等についてはこの限りではありません。
標題の件について、設置ご承認願いたく申請いたします。 |  |  |  |  | ２ エアコンから出る騒音、及び水滴により他の居住者に迷惑をかけないようご注意ください。
なお、クーラー設置に伴う苦情のある場合は、申請者の責任において解決して下さい。
＜設置条件及び注意事項＞
３ エアコン用電源は、各戸分電盤に配線用遮断機(安全ブレーカー）を設け、別配線にして
１ エアコンのカタログは、使用を予定している機器のカタログの切り抜き（または写し）を提出 |  |  |  |  | 下さい。但し、エアコン専用コンセントのあるものは除きます。
して下さい。
また、以前使用していた機器を使用する場合（カタログがない時）は、メーカー名・機種・ |  |  |  |  | ４ 屋外ユニット設置場所はベランダとします。なお、ベランダで仕切板及び物置下が非常時に
型名・冷暖房能力・消費電力等を明記して下さい。 |  |  |  |  | 避難通路となるところは、その付近に置かないで下さい。
２ 設置平面図・断面図は、各入居住宅の間取りに合わせて書いて下さい。 |  |  |  |  | ５ 公社が経年修繕工事等を行うとき支障をきたす場合は、設置したエアコンは申請者の責任
において一時撤去、又は移設して下さい。
３ 屋外機の設置場所でベランダのない場合は、サービスセンターへお問い合わせ下さい。
６ エアコン設置により建物に損傷、又は他へ及ぶ障害が発生した場合は、申請者が弁償の
責を負うものとします。
７ 賃貸借契約を解除したときは、申請者が設置したエアコン等を自己負担で撤去して下さい。
【送付先】
＜添付書類＞ | [5 empty] | 一般社団法人 かながわ土地建物保全協会
○ 設置平面図、断面図（いずれも詳細に書くこと） |  |  | １通 |  |  | 横 浜 北 サ ー ビ ス セ ン タ ー
○ エアコンカタログ |  |  | １通 |  |  | 〒２２６－０００５ 横浜市緑区竹山３－１－８（竹山団地内）
○ 返信用封筒（宛名書き、切手貼付してあるもの） |  |  | １通 |  |  | Tel：０４５－９３３－０５９３

## 横浜南
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
団地
神 奈 川 県 住 宅 供 給 公 社 殿 | [5 empty] | 号棟 | 号室
殿
神 奈 川 県 住 宅 供 給 公 社
団地名
| 住宅番号 |  | 号棟 | 号室 | エアコン設置について(承認）
| 氏 名 |  |  | ㊞
| 電話番号 | （自宅） |  |  | 令和 年 月 日付け、申請がありました標記の件については、下記条件を
|  | （会社） |  |  | 付して承認します。
記
エアコン設置について（申請） |  |  |  |  | １ コンクリート壁に穴（スリーブ）を開ける等、建物に損傷を与えないで下さい。但し、屋内
ユニット（壁掛けタイプ）設置用取付ビス等についてはこの限りではありません。
標題の件について、設置ご承認願いたく申請いたします。 |  |  |  |  | ２ エアコンから出る騒音、及び水滴により他の居住者に迷惑をかけないようご注意ください。
なお、クーラー設置に伴う苦情のある場合は、申請者の責任において解決して下さい。
＜設置条件及び注意事項＞
３ エアコン用電源は、各戸分電盤に配線用遮断機(安全ブレーカー）を設け、別配線にして
１ エアコンのカタログは、使用を予定している機器のカタログの切り抜き（または写し）を提出 |  |  |  |  | 下さい。但し、エアコン専用コンセントのあるものは除きます。
して下さい。
また、以前使用していた機器を使用する場合（カタログがない時）は、メーカー名・機種・ |  |  |  |  | ４ 屋外ユニット設置場所はベランダとします。なお、ベランダで仕切板及び物置下が非常時に
型名・冷暖房能力・消費電力等を明記して下さい。 |  |  |  |  | 避難通路となるところは、その付近に置かないで下さい。
２ 設置平面図・断面図は、各入居住宅の間取りに合わせて書いて下さい。 |  |  |  |  | ５ 公社が経年修繕工事等を行うとき支障をきたす場合は、設置したエアコンは申請者の責任
において一時撤去、又は移設して下さい。
３ 屋外機の設置場所でベランダのない場合は、サービスセンターへお問い合わせ下さい。
６ エアコン設置により建物に損傷、又は他へ及ぶ障害が発生した場合は、申請者が弁償の
責を負うものとします。
７ 賃貸借契約を解除したときは、申請者が設置したエアコン等を自己負担で撤去して下さい。
【送付先】
＜添付書類＞ | [5 empty] | 一般社団法人 かながわ土地建物保全協会
○ 設置平面図、断面図（いずれも詳細に書くこと） |  |  | １通 |  |  | 横 浜 南 サ ー ビ ス セ ン タ ー
○ エアコンカタログ |  |  | １通 |  |  | 〒２３５－００３３ 横浜市磯子区杉田２－４－９
○ 返信用封筒（宛名書き、切手貼付してあるもの） |  |  | １通 |  |  | Tel：０４５－７７８－４４２５

## 湘南
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
団地
神 奈 川 県 住 宅 供 給 公 社 殿 | [5 empty] | 号棟 | 号室
殿
神 奈 川 県 住 宅 供 給 公 社
団地名
| 住宅番号 |  | 号棟 | 号室 | エアコン設置について(承認）
| 氏 名 |  |  | ㊞
| 電話番号 | （自宅） |  |  | 令和 年 月 日付け、申請がありました標記の件については、下記条件を
|  | （会社） |  |  | 付して承認します。
記
エアコン設置について（申請） |  |  |  |  | １ コンクリート壁に穴（スリーブ）を開ける等、建物に損傷を与えないで下さい。但し、屋内
ユニット（壁掛けタイプ）設置用取付ビス等についてはこの限りではありません。
標題の件について、設置ご承認願いたく申請いたします。 |  |  |  |  | ２ エアコンから出る騒音、及び水滴により他の居住者に迷惑をかけないようご注意ください。
なお、クーラー設置に伴う苦情のある場合は、申請者の責任において解決して下さい。
＜設置条件及び注意事項＞
３ エアコン用電源は、各戸分電盤に配線用遮断機(安全ブレーカー）を設け、別配線にして
１ エアコンのカタログは、使用を予定している機器のカタログの切り抜き（または写し）を提出 |  |  |  |  | 下さい。但し、エアコン専用コンセントのあるものは除きます。
して下さい。
また、以前使用していた機器を使用する場合（カタログがない時）は、メーカー名・機種・ |  |  |  |  | ４ 屋外ユニット設置場所はベランダとします。なお、ベランダで仕切板及び物置下が非常時に
型名・冷暖房能力・消費電力等を明記して下さい。 |  |  |  |  | 避難通路となるところは、その付近に置かないで下さい。
２ 設置平面図・断面図は、各入居住宅の間取りに合わせて書いて下さい。 |  |  |  |  | ５ 公社が経年修繕工事等を行うとき支障をきたす場合は、設置したエアコンは申請者の責任
において一時撤去、又は移設して下さい。
３ 屋外機の設置場所でベランダのない場合は、サービスセンターへお問い合わせ下さい。
６ エアコン設置により建物に損傷、又は他へ及ぶ障害が発生した場合は、申請者が弁償の
責を負うものとします。
７ 賃貸借契約を解除したときは、申請者が設置したエアコン等を自己負担で撤去して下さい。
【送付先】
＜添付書類＞ | [5 empty] | 一般社団法人 かながわ土地建物保全協会
○ 設置平面図、断面図（いずれも詳細に書くこと） |  |  | １通 |  |  | 湘 南 サ ー ビ ス セ ン タ ー
○ エアコンカタログ |  |  | １通 |  |  | 〒２５２－０８０４ 藤沢市湘南台４－５－１０大嶋ビル１階
○ 返信用封筒（宛名書き、切手貼付してあるもの） |  |  | １通 |  |  | Tel：０４６６－４３－７７３１

## 県央
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
団地
神 奈 川 県 住 宅 供 給 公 社 殿 | [5 empty] | 号棟 | 号室
殿
神 奈 川 県 住 宅 供 給 公 社
団地名
| 住宅番号 |  | 号棟 | 号室 | エアコン設置について(承認）
| 氏 名 |  |  | ㊞
| 電話番号 | （自宅） |  |  | 令和 年 月 日付け、申請がありました標記の件については、下記条件を
|  | （会社） |  |  | 付して承認します。
記
エアコン設置について（申請） |  |  |  |  | １ コンクリート壁に穴（スリーブ）を開ける等、建物に損傷を与えないで下さい。但し、屋内
ユニット（壁掛けタイプ）設置用取付ビス等についてはこの限りではありません。
標題の件について、設置ご承認願いたく申請いたします。 |  |  |  |  | ２ エアコンから出る騒音、及び水滴により他の居住者に迷惑をかけないようご注意ください。
なお、クーラー設置に伴う苦情のある場合は、申請者の責任において解決して下さい。
＜設置条件及び注意事項＞
３ エアコン用電源は、各戸分電盤に配線用遮断機(安全ブレーカー）を設け、別配線にして
１ エアコンのカタログは、使用を予定している機器のカタログの切り抜き（または写し）を提出 |  |  |  |  | 下さい。但し、エアコン専用コンセントのあるものは除きます。
して下さい。
また、以前使用していた機器を使用する場合（カタログがない時）は、メーカー名・機種・ |  |  |  |  | ４ 屋外ユニット設置場所はベランダとします。なお、ベランダで仕切板及び物置下が非常時に
型名・冷暖房能力・消費電力等を明記して下さい。 |  |  |  |  | 避難通路となるところは、その付近に置かないで下さい。
２ 設置平面図・断面図は、各入居住宅の間取りに合わせて書いて下さい。 |  |  |  |  | ５ 公社が経年修繕工事等を行うとき支障をきたす場合は、設置したエアコンは申請者の責任
において一時撤去、又は移設して下さい。
３ 屋外機の設置場所でベランダのない場合は、サービスセンターへお問い合わせ下さい。
６ エアコン設置により建物に損傷、又は他へ及ぶ障害が発生した場合は、申請者が弁償の
責を負うものとします。
７ 賃貸借契約を解除したときは、申請者が設置したエアコン等を自己負担で撤去して下さい。
【送付先】
＜添付書類＞ | [5 empty] | 一般社団法人 かながわ土地建物保全協会
○ 設置平面図、断面図（いずれも詳細に書くこと） |  |  | １通 |  |  | 県 央 サ ー ビ ス セ ン タ ー
○ エアコンカタログ |  |  | １通 |  |  | 〒２５２－０３２３ 相模原市南区相武台団地２－３－４（相武台団地内）
○ 返信用封筒（宛名書き、切手貼付してあるもの） |  |  | １通 |  |  | Tel：０４６－２５１－２９０１

## 西湘
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
団地
神 奈 川 県 住 宅 供 給 公 社 殿 | [5 empty] | 号棟 | 号室
殿
神 奈 川 県 住 宅 供 給 公 社
団地名
| 住宅番号 |  | 号棟 | 号室 | エアコン設置について(承認）
| 氏 名 |  |  | ㊞
| 電話番号 | （自宅） |  |  | 令和 年 月 日付け、申請がありました標記の件については、下記条件を
|  | （会社） |  |  | 付して承認します。
記
エアコン設置について（申請） |  |  |  |  | １ コンクリート壁に穴（スリーブ）を開ける等、建物に損傷を与えないで下さい。但し、屋内
ユニット（壁掛けタイプ）設置用取付ビス等についてはこの限りではありません。
標題の件について、設置ご承認願いたく申請いたします。 |  |  |  |  | ２ エアコンから出る騒音、及び水滴により他の居住者に迷惑をかけないようご注意ください。
なお、クーラー設置に伴う苦情のある場合は、申請者の責任において解決して下さい。
＜設置条件及び注意事項＞
３ エアコン用電源は、各戸分電盤に配線用遮断機(安全ブレーカー）を設け、別配線にして
１ エアコンのカタログは、使用を予定している機器のカタログの切り抜き（または写し）を提出 |  |  |  |  | 下さい。但し、エアコン専用コンセントのあるものは除きます。
して下さい。
また、以前使用していた機器を使用する場合（カタログがない時）は、メーカー名・機種・ |  |  |  |  | ４ 屋外ユニット設置場所はベランダとします。なお、ベランダで仕切板及び物置下が非常時に
型名・冷暖房能力・消費電力等を明記して下さい。 |  |  |  |  | 避難通路となるところは、その付近に置かないで下さい。
２ 設置平面図・断面図は、各入居住宅の間取りに合わせて書いて下さい。 |  |  |  |  | ５ 公社が経年修繕工事等を行うとき支障をきたす場合は、設置したエアコンは申請者の責任
において一時撤去、又は移設して下さい。
３ 屋外機の設置場所でベランダのない場合は、サービスセンターへお問い合わせ下さい。
６ エアコン設置により建物に損傷、又は他へ及ぶ障害が発生した場合は、申請者が弁償の
責を負うものとします。
７ 賃貸借契約を解除したときは、申請者が設置したエアコン等を自己負担で撤去して下さい。
【送付先】
＜添付書類＞ | [5 empty] | 一般社団法人 かながわ土地建物保全協会
○ 設置平面図、断面図（いずれも詳細に書くこと） |  |  | １通 |  |  | 西 湘 サ ー ビ ス セ ン タ ー
○ エアコンカタログ |  |  | １通 |  |  | 〒２５９－０１３３ 中郡二宮町百合ヶ丘２－２－１（二宮団地内）
○ 返信用封筒（宛名書き、切手貼付してあるもの） |  |  | １通 |  |  | Tel：０４６３－７１－１８３９